YC125

| Sıra Item Nr | Kapasite Load | Motor Motor | Motor Hızı Motor Speed | Oran Ratio | Askı Ropping | Kasnak Çapı Sheave Dia | Kabin Hızı Car Speed | Motor Gücü Motor Power |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 320 kg | AC2 | 1.450 rpm | 1 : 41 | 1 : 1 | Ø520 mm | 1,00 m/s | 4,0 kW | 5,5 HP |
| 2 | 320 kg | AC2 | 1.450 rpm | 2 : 52 | 1 : 1 | Ø450 mm | 1,20 m/s | 5,0 kW | 6,8 HP |
| 3 | 450 kg | AC2 | 1.450 rpm | 2 : 52 | 1 : 1 | Ø450 mm | 1,20 m/s | 5,9 kW | 8,0 HP |