YF75

| Sıra Item Nr | Kapasite Load | Motor Motor | Motor Hızı Motor Speed | Oran Ratio | Askı Ropping | Kasnak Çapı Sheave Dia | Kabin Hızı Car Speed | Motor Gücü Motor Power |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 800 kg | AC2 | 1.450 rpm | 1 : 44 | 1 : 1 | Ø560 mm | 1,00 m/s | 8,9 kW | 14,0 HP |
| 2 | 1.000 kg | AC2 | 1.450 rpm | 1 : 44 | 1 : 1 | Ø440 mm | 0,80 m/s | 8,9 kW | 14,0 HP |
| 3 | 1.600 kg | AC2 | 1.450 rpm | 2 : 44 | 1 : 1 | Ø450 mm | 1,60 m/s | 11,5 kW | 16 HP |